Université de Jijel

Faculté des sciences de la nature et de vie

Département SESA

Master I Phytopharmacie appliquée

Unité/matière : biologie moléculaire et génie génétique

TP N°1. Extraction de l’ADN

1. But

Le but du TP est d’apprendre à extraire de l’ADN génomique total à partir de quelques végétaux (fraise, oignon, chou-fleur, …etc). Il s’agit d’obtenir des ADN non dégradés et suffisamment purifiés.

Principe :

Extraction phénol-chloroforme de l’ADN génomique après lyse cellulaire ou tissulaire.

2. Matériel et réactifs requis

- Matériel :

- Matériel végétal (fraise, banane, chou-fleur, feuille de n’importe quelle plante….) - couteau - vortex - Hotte chimique - Gants - Mortier et pilon - Bac à glace et glace - Micropipettes 20µl,100µlet 1000µl - Embouts - Tube à eppendorf de 2ml - Bain-Marie à 65°C - Centrifugeuse (à eppendorf).

- Réactifs :

Tris-HCL

EDTA

NaCl

SDS (Sodium dodécyl sulfate)

Protéinase K

ARNase A

H2O distillée stérile

Phénol/Chloroforme/Alcool Isoamilyque

Ethanol pur et Ethanol 70%

- Composition de la solution de lyse (tampon d’extraction)

| Solutés | Concentrations |
| --- | --- |
| Tris-HCl (pH=8) | 100 mM |
| EDTA | 50 mM |
| NaCl | 1 M |
| SDS | 1% |
| Protéinase K | 20 mg/ml |
| ARNase A | 50 µg/ml |
| H2O sterile |  |

NB : pour la préparation du tampon de lyse :

Préparer le tampon sans la protéinase K et ARNase A.

Ajouter la protéinase K et ARNase A dans le tampon de lyse au dernier moment.

- Tampon TE :

Tris-HCl 10 mM (pH7.5)

EDTA 1 mM

3. Mode opératoire (Porter des gants).

- Dans un mortier, découper le matériel végétal 1cm2 de la feuille. Ajouter 200µl de la solution de lyse.

- Broyer bien la feuille et completer le volume de la solution de lyse à 500µl.

- Transférer la solution dans un microtube (tube à eppendorf).

- Mettre les tubes dans un bain-Marie à 65°C pendant 20 min.

- Récupérer les tubes du bain-Marie et ajouter un volume égal de phénol (saturé en Tris, pH8)- chloroforme/ alcool isoamylique (25 :24:1) et mélanger bien dans le vortex jusqu’à la formation d’une émulsion.

- Centrifuger à 10000 rpm pendant 10 min.

- Transférer avec précaution la phase aqueuse (la phase supérieure contenant les acides nucléiques) dans un nouveau eppendorf.

- Centrifuger à 10000 rpm pendant 10 min.

- Transférer le surnageant dans un nouveau eppendorf et ajouter un volume égale d’éthanol pur refroidi à -20°C (v/v) et garder le tube à -20°C pendent 15 min.

- Centrifuger à 10000 rpm pendant 10 min.

- Verser doucement le surnageant et laver avec 250 μl 70% éthanol. Centrifuger à 10000 rpm pendant 10 min.

- Jeter le surnageant et sécher le culot d’ADN à l’air libre.

- Resuspendre le culot dans 50 μl de tampon TE ou dans l’eau distillée et stérile et bien resuspendre la solution d’ADN..

Remarque : 2n

- La solution d’ADN peut être conservée au réfrigérateur pendant deux semaines au maximum ou au congélateur à -20 °C pendant des périodes plus longues.

-Tout le matériel utilisé doit être stérilisé avant son utilisation. Afin d’éviter toute contamination, il est recommandé d’utiliser des embouts et des eppendorfs stériles.

- Le phénol et le chloroforme sont des solvants organiques et doivent être utilisés sous une hotte. Tous les déchets de phénol et de chloroforme doivent être éliminés dans des contenants appropriés aux solvants organiques.

Université de Jijel

Faculté des sciences de la nature et de vie

Département SESA

Master I Phytopharmacie appliquée

Unité/matière : biologie moléculaire et génie génétique

TP N°2. Propriétés physicochimiques des acides nucléiques

Spectre d’absorption dans l’UV et estimation de la pureté de l’extrait d’ADN

Principes généraux :

Les acides nucléiques (ADN et ARN) possèdent la capacité d'absorber à une longueur d'onde (λ) de 260 nm, c'est à dire dans l’U.V. Cette propriété peut être utilisée pour doser la quantité d’acides nucléiques en solution et pour en estimer la pureté (contamination avec des protéines). La loi de Beer-Lambert donne une relation linéaire entre l'absorbance (A) d'une substance en solution et sa concentration dans la solution. Cependant, les spectrophotomètres que nous utilisons ont des "limites de fabrication" : ils ne peuvent suivre cette loi que pour des A comprises entre 0 et 1. Au delà de cette valeur, la droite n'est plus linéaire et les valeurs d'A obtenues sont sous-estimées. Il est donc indispensable de diluer les échantillons pour être toujours dans la bonne zone de lecture.

- Matériel requis :

Micropipette

Embouts

Spectophotomètre UV + cuve en quartz de 1 cm

Extrait d’ADN en solution

Tubes à essai

Tampon TE ou eau distillée

2. Mode opératoire

- Spectre d’absorption

Pour l'ADN obtenu en fin de préparation (TP 2), prélever 0,5 ml faire une dilution au 1/10 et tracer le spectre d'absorption DO = f(λ) entre 220 et 320 nm.

| λ | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En déduire λ max.

- Estimation de la pureté de l’extrait d’ADN

Utiliser les valeurs des DO pour les longueurs d’ondes 260 et 280. Calculer le rapport DO260/DO280.

En général pour des solutions d’ADN pure, ce rapport doit être compris entre 1,8 et 2.

Si ce rapport est inférieur à 1,8, l’extrait d’ADN est contaminé avec des protéines.

Si en revanche le rapport est supérieur à 2, l’extrait d’ADN est contaminé avec de l’ARN.

– Déterminer le rapport A260 / A280.

- Donnez vos conclusions sur le degré de pureté de votre extrait d’ADN

- Déterminer la concentration de la préparation d’ADN sachant que 1 unité d'absorbance à 260 nm correspond à une concentration d'ADN de 50μg/ml.

On déduit la concentration grâce au calcul suivant :

[C] (µg/ml) = facteur de dilution X DO260nm X 50µg/ml