## Slide 1: 1.5. La Technique PCR ou Polymerase Chain Reaction

## Slide 2
La PCR est une technique d'amplification génique in vitro. Elle a été mise au point en 1985 par l'équipe de Kary MULLIS qui reçu le prix Nobel de chimie en 1993.
Elle permet d'obtenir, à partir d'un échantillon complexe et peu abondant, d'importantes quantités d'un fragment d'ADN spécifique, de séquence et de longueur définies.

## Slide 3: 1. Principe de la technique:
Elle est basée sur le fonctionnement cyclique d'une ADN pol. On réalise n cycles d'amplification
au cours desquels 2 amorces dirigent l'amplification de la séquence d'ADN qu'elles encadrent.

## Slide 4: 2. Choix de l'ADN pol:
Avant la découverte de la Taq pol: on utilisait le fragment Klenow ou la T4 pol, mais leur sensibilité à la chaleur nous contraignait à en rajouter après chaque dénaturation de l'ADN (par chauffage).
La Taq pol: elle résiste à la chaleur et est optimale à 72°C. De plus, en pouvant travailler à haute température, on augmente la spécificité d'hybridation des amorces. En effet, à 37°C, le taux d'homologie est de 60-80% (beaucoup d'hybridation non spécifiques), tandis qu'à 72°C, il est >80%.

## Slide 5: 3. Les 3 étapes d'un cycle d'amplification:
1) Dénaturation de l'ADN à amplifier (94-95°C)
2) Hybridation des amorces (généralement 55 à 65 °C)
3) Elongation des amorces par la Taq pol (72°C)

## Slide 6: Le milieu réactionnel doit contenir:

## Slide 7
Pour effectuer ces transitions de températures, les microtubes contenant le mélange réactionnel sont placés dans un appareil programmable : un thermocycleur. Cet appareil permet d’exposer les tubes à des températures choisies et pour des durées déterminées par l’expérimentateur. La réaction PCR est extrêmement rapide et ne dure que quelques heures.

## Slide 8: La reaction
THERMOCYCLEUR
TUBE PCR

## Slide 9
Première étape = dénaturation thermique de l’ADN ≈ 94°C (>Tm de l’ADN)
On sépare par la chaleur les 2 brins d’ADN par rupture des liaisons hydrogène.
L’ADN passe sous forme de simple brin et les 2 brins peuvent alors servir de matrice.
Deuxième étape = hybridation des amorces (« annealing ») ≈ 55 à 65°C (<Tm des amorces) :
Les amorces, en large excès, s’hybrident à tout ADN comportant la séquence complémentaire.
Troisième étape = élongation (ou extension) des amorces ≈ 72°C :
L’ADN polymérase (Taq polymérase) allonge les amorces en incorporant les dNTP complémentaires de la séquence de la matrice à laquelle elle est hybridée. La synthèse se fait dans le sens 5’→3’. A la fin du 1er cycle, 2 copies de la séquence d’ADN sont obtenues.

## Slide 11: 4. Résultats:
➔ Théorique: 2n copies à chaque cycle.
➔ Réel: 106 copies après 30 cycles (on atteint un plateau d'amplification car on épuise les composants de la réaction).
Une étape dure entre 30 sec et 1 min. Donc un cycle dur tout au plus 3 minutes.
➔ On obtient donc 106 copies en 90 min maxi.
Du fait que la taille de la séquence à amplifier est toujours plus faible que celle de l'ADN de départ, il est facile de les séparer par électrophorèse et comme la quantité de l'ADN amplifié est très importante, on peut directement la visualiser après coloration du gel d'agarose au BET.

## Slide 13: 5. Avantages:
1. simplicité et rapidité:
➔ thermocycleur automatisés, programmables et peu encombrants
➔ 106 copies en 90 minutes
2. puissance:
➔ 1 séquence -> 106 sans clonage.
➔ détection sans Southern

## Slide 14: 6. Limites et inconvénients:
1. taille de la séquence à amplifier: 3 kb maximum.
2. nombre de copies de la cible: ne doit pas être trop faible.
3. risque de contamination:
Du fait de sa sensibilité extrême, la PCR peut amplifier des molécules d'ADN étrangères suite à des contaminations.
➔ Il faut donc utiliser du matériel stérile jetable.
➔ On réalise des témoins négatifs: tube PCR + constituants réaction -sans séquence d'ADN à amplifier.

## Slide 15: 7. Les variantes de la PCR :
La RT-PCR : Pour étudier l’ARN, une transcription inverse est effectuée au préalable afin de produire de l’ADNc, qui sera amplifier par PCR.
La PCR quantitative : Dans ce type de PCR, on cherche à estimer le nombre de copies présent dans la séquence cible d’ADN ou d’ARN. La proportionnalité entre le nombre d’amplifications et le nombre de copies n’est valable que pour un nombre de cycles PCR faible.

## Slide 16: La RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR)
Cette réaction est catalysée par la transcriptase inverse des rétrovirus (reverse transcriptase) qui synthétise une chaîne d’ADN à partir d’une matrice d’ARN.
Dans un premier temps, les ARN totaux sont extraits. Les ARNm sont isolés à partir des ARN totaux par chromatographie d’affinité grâce à des oligodT (oligonucléotide polyT), car les ARN messagers se caractérisent par une séquence polyA en 3’. Puis , les ARNm sont soumis à la transcriptase inverse qui va générer une copie d’ADN (ADNc) de chaque ARNm. À l’issue de la transcription inverse, les ARNm sont hydrolysés (traitement alcalin, RNase ou température). Les étapes suivantes sont réalisées dans le thermocycleur. Les ADNc monocaténaires sont alors répliqués par l’ADN polymérase au cours d’un premier cycle de température. D’autres cycles sont réitérés afin d’amplifier les ADNc bicaténaires en grande quantité.

## Slide 17: La PCR quantitative en temps réel (Quantitative real-time PCR)
Mise au point au milieu des années 90, la PCR quantitative permet de déterminer le taux d’ADN ou d’ARN spécifiques dans un échantillon biologique. La méthode est basée sur la détection d’un signal fluorescent qui est produit de façon proportionnelle à l’amplification du produit PCR, cycle après cycle. Elle nécessite un thermocycleur couplé à un système de lecture optique qui mesure une émission de fluorescence.
Une sonde nucléotidique est synthétisée de telle sorte qu’elle puisse s’hybrider sélectivement à l’ADN d’intérêt, entre les séquences où les amorces s’hybrident. La sonde est marquée sur l’extrémité 5’ par un fluorochrome signal, et sur l’extrémité 3’ par un fluorochrome extincteur.

## Slide 18
Cette sonde doit montrer une température d’hybridation (Tm) supérieure à celle des amorces afin qu’elle s’hybride à 100 % pendant la phase d’élongation (paramètre critique).
Tant que les deux fluorochromes restent présents au niveau de la sonde, l’extincteur empêche la fluorescence du signal. En fait, la proximité de l’extincteur et du signal induit une absence d’émission de fluorescence Or, pendant la phase d’élongation, la Taq polymérase, qui possède une activité nucléase 5’-3’ intrinsèque, dégrade la sonde et donc libère le fluorochrome signal. Le taux de fluorescence alors libéré est proportionnel à la quantité de produits PCR générée à chaque cycle.

## Slide 19
Le thermocycleur est conçu de telle sorte que chaque échantillon (la PCR est réalisée généralement dans des plaques 96 puits) soit connecté à un système optique. Celui-ci comprend un émetteur laser connecté à une fibre optique.
Le laser, par l’intermédiaire de la fibre optique, excite le fluorochrome au sein du mélange réactionnel PCR. La fluorescence émise est retransmise, toujours par le biais de la fibre optique, à une caméra numérique reliée à un ordinateur.!

## Slide 20
La PCR multiplex : la PCR multiplex est l’amplification simultanée de nombreux exons (le gène CFTR impliqué dans la mucoviscidose possède 27 exons), il est possible d’introduire dans le milieu d’amplification des couples d’amorces spécifiques différentes.
La Nested PCR : Elle correspond à une seconde PCR réalisée en utilisant des nouvelles amorces qui s’hybrident à une partie interne de la séquence amplifiée (gain en sensibilité et spécificité).

## Slide 21: 8. Les applications de la PCR
Détection de polymorphismes
- polymorphisme de restriction
- marqueurs microsatellites
Diagnostic des maladies héréditaires
Séquençage
Diagnostic en virologie, parasitologie, bactériologie
Recherche d’OGM