Héliographe de Campbell-Stokes

L'héliographe de Campbell-Stokes a été le tout premier du genre. Il a été inventé au milieu du XIXesiècle. Il est constitué d'une sphère de verre destinée à focaliser les rayons du soleil sur un papier sensible qui va alors se décolorer ou brûler. Ce papier — imprimé d'une échelle de temps — est positionné sur un support concave, à l'arrière de la sphère. À la fin d'une journée, il suffit de sommer les intervalles de temps durant lesquels le rayonnement solaire a laissé des traces sur le papier pour en déduire la durée d'ensoleillement.

Pyranomètres- Pyrhéliomètres

Les appareils diffèrent selon qu'ils mesurent le rayonnement direct (Pyrhéliomètre), le rayonnement global (Pyranomètre) ou le rayonnement réfléchi (Pyranomètre réfléchi). La largeur du spectre de longueur d'ondes de la lumière dont on mesure l'énergie, est également à prendre compte pour savoir ce que l'on doit mesurer exactement (infrarouge lointain, spectre de la lumière visible, UVA/B...) en fonction de son application! Les pyranomètres les plus utilisés sont des appareils à thermopiles Moll. Les thermopiles se composent d'un montage en série de couples thermo-électriques. Ceux-ci comportent deux soudures engendrant entre elles une force électromotrice fonction de leur différence de température. Pour la plupart des pyranomètres, il n'est pas nécessaire d'alimenter le capteur en énergie.

Une estimation du rayonnement global moyen mensuelle peut être évaluée à partir des formules de Turc tenant compte de la position géographique du site et de la durée d'insolation.
Le spectroradiomètre

Le spectroradiomètre solaire est un appareil de mesure permettant de déterminer la répartition spectrale de l'énergie dans un rayonnement produit par la lumière solaire, soit la lumière naturelle. Selon la résolution spectrale de l’appareil, il peut couvrir un champ plus ou moins étendu de longueurs d’ondes. Certains spectroradiomètres renvoient le spectre du rayonnement solaire dans le visible, d’autres dans l’ultraviolet. 
Le rayonnement solaire sur le sol ayant un impact considérable sur le vivant, animal et végétal, cet appareil de radiospectrométrie est fréquemment utilisé dans l’agriculture, par exemple. Il s’agit également d’un appareil de mesure précieux pour les industries du photovoltaïque.

