## Slide 1: Electrotechnique suite
2022-2023

## Slide 2
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Historiquement, l’Electronique de Puissance est née dans le contexte de l’Electrotechnique et le dialogue entre machines électriques et convertisseurs est bien rodé, car les performances des machines dépendent de la stratégie de commande à adopter (il faut les alimenter avec un convertisseur statique à tension et fréquence variables pour pouvoir envisager leur emploi en vitesse variable).
Pareillement, le Convertisseur Statique devient l’Acteur majeur de la Gestion de l’Energie Electrique.

## Slide 3: Représentation générale – convertisseurs statiques

## Slide 4
On utilise un redresseur chaque fois que l’on a besoin de continu alors que l'énergie électrique est disponible en alternatif. Comme c'est sous cette seconde forme que l'énergie électrique est presque toujours générée et distribuée, les redresseurs ont un très vaste domaine d'applications.
Les redresseurs commandés sont des convertisseurs statiques alternatifs continus permettant d'obtenir des tensions (ou courant) de valeur moyenne réglable.
1- Convertisseur Alternatif – Continu (Redresseur):

## Slide 5
L’onduleur a pour tâche de transformer une tension DC constante en une tension alternative AC polyphasée de fréquence et d’amplitude variables.
Ils sont utilisés principalement dans deux catégories d’appareils :
Les alimentations sans coupures (Ex : onduleurs pour l’informatique,…..).
Les variateurs de vitesse pour machine à courant alternatif.
2- Convertisseur Continu - Alternatif (Onduleur):

## Slide 6
Ce sont des convertisseurs continu-continu, permettant la variation d’une tension continue pour l’adapter à la care ou pour varier la vitesse d’un moteur à courant continu.
Si la tension délivrée en sortie est inférieure à la tension appliquée en entrée, le hacheur est dit dévolteur (ou abaisseur ou Buck). Dans le cas contraire, il est dit survolteur (ou élévateur ou Boost).
Il existe des hacheurs capables de travailler des deux manières (Boost-Buck)
3- Convertisseur Continu - Continu (Hacheur):

## Slide 7
4- Convertisseur Alternatif - Alternatif (Gradateur):
Dispositif d'électronique de puissance, permettant de faire varier la valeur efficace d'une tension alternative tout en conservant la fréquence.
Il est utilisé dans plusieurs domaines: Chauffage, éclairage, variation de vitesse des moteurs alternatifs…

## Slide 8: Merci pour votre attention