## Slide 1: Maintenance (Transformateurs)
Mr. KIHAL

## Slide 2
Transformateur
Sec
Immergé
Circuit magnétique
Circuit électrique
Circuit de refroidissement à air
Partie active
Circuit électrique et circuit magnétique
Liquide diélectrique
Les huiles minérales
Les diélectriques Chlorés ou Askarel
Les liquides isolants halogènes
Les huiles à la silicon
Circulation forcée
Circulation libre

## Slide 3: Entretient préventive des transformateur à sec
Serrage des connexions
Pollution des isolent
Fissurations des isolants
Propreté
Observation thermographique

## Slide 4: Transformateur immergé
Vérification de l’aspect général
Vérification des paramètre de fonctionnement

## Slide 5: Vérification de l’aspect général
Fuite
Pollution des isolateurs
Bruits anormaux
État des tresses de prises de terre
Coloration du dessiccateur
Propreté

## Slide 6: Vérification des paramètre de fonctionnement
Température d’huile
La pression interne de la cuve
Gaz dégagé et le niveau d’huile

## Slide 7: Contrôle du niveau diélectrique
À chaud
À froid

## Slide 8: Entretient préventive des transformateur humide
Contrôles et nettoyage
Analyse de diélectrique
Contrôle de l’état des joints
Contrôle du bon fonctionnement

## Slide 9: Mode de défaillance d’un Transformateur
Les surtensions
Les court-circuit
Les surcharges
Les décharges partielles

## Slide 10: Les techniques de diagnostique
Analyse des huiles
Les Mesures diélectriques
Les Mesures électriques