Chapitre II. Les différents types de pollution des eaux usées

1. Définition de la pollution

De nombreux facteurs peuvent modifier les composantes physico-chimiques des milieux aquatiques et notamment des pollutions de nature diverse. Le terme de pollution est difficile à définir. En effet, chaque eau naturelle présente des caractéristiques originales: par exemple, les eaux des sources sont en général très peu minéralisées et peu chargées en matières organiques à l’opposé de celles issues des marécages qui présentent une quantité importante de matières organiques. Dans ce dernier cas, la teneur élevée en matières organiques ne constitue pas un indicateur de pollution. D'autre part, une eau chimiquement pure ne serait pas favorable au développement de la vie.

Leynaud et Verrel (1980) définissent la pollution comme suit : « la notion de la pollution ne réfère pas à la pureté des eaux ni même à leurs aptitudes, mais aux modifications de leurs caractéristiques dues aux actions humaines. Un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la composition ou l'état de ses eaux sont directement ou indirectement modifiées par l'action de l'homme dans une mesure telle que celles - ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel , ou à certaines d'entre elles »

Gaujous (1993) insiste sur la notion de dégradation du milieu. Selon lui, la pollution «résulte de l'introduction dans un milieu de substances conduisant à son altération ».

2. Origine de la pollution

L’origine des eaux usées entrant dans la STEP est diverse, ce qui rend  la nature des pollutions qui rentrent dans la station par le biais des eaux résiduaires et qu’il faut traiter est aussi variée et complexe. L’épuration a pour but de réduire ces pollutions afin de permettre aux eaux épurées d’être acceptables par le milieu récepteur. Les principaux types de pollution retrouvées dans les influents sont rapportés dans le Tableau 3.

Selon la nature des polluants on distingue trois grandes catégories :

- Les polluants de nature physique.

- Les polluants de nature chimique.

- Et les polluants de nature biologique

Tab.3 : Description des principaux types de pollution des eaux résiduaires entrant dans les STEP.

| Nature de la pollution | Origine | Effets sur l'environnement |
| --- | --- | --- |
| Pollution organique non toxique en elle-même | Eaux usées domestiques et industrielles | Leur dégradation par voie bactérienne consomme de l'oxygène dissous dans l'eau, entrainant la mort des poissons par asphyxie et le développement de fermentations anaérobies génératrices de nuisances |
| Pollution azotée et phosphorée | Dégradation des molécules organiques azotées, ammoniaque | Elle est à l’origine des phénomènes d'eutrophisation: développement et croissance excessive d'algues et de plancton dans les milieux récepteurs : lacs, rivières et zone côtière |
| Pollution toxique et substances dangereuses : Micropolluants organiques: -les produits phytosanitaires -les biocides -les hydrocarbures -les biphényles polychlorés -les dioxines Micropolluants minéraux Micropolluants organométalliques | Dues en général aux rejets industriels, mais aussi aux rejets agricoles pour les produits phytosanitaires et les rejets urbains pour les biocides | Les effets sur les organismes vivants peuvent être toxiques à de très faibles concentrations. Les effets sont très variables car ils ne dépendent pas uniquement du niveau de concentration mais aussi d'autres caractéristiques comme leur biodisponibilité, bioaccumulation, persistance, spéciation, etc. |
| Pollution par les matières en suspensions | Rejets urbains et industriels | Elle provoque des dépôts et des envasements nuisibles a la navigation, le colmatage des voles respiratoire des poissons et l'augmentation de la turbidité de l'eau gênant la pénétration de la lumière nécessaire à la photosynthèse |
| Pollution microbiologique | Mauvais raccordements au réseau d'assainissement, rejets de station d'épuration, | Certaines bactéries et virus sont pathogènes pour l'homme |
| Pollution acide | Pollution atmosphérique, engrais azotés, rejets urbains et industriels | Elle peut entrainer une augmentation des formes dissoutes des micropolluants minéraux et accroitre leur réactivité, biodisponibilité et toxicité |
| Pollution saline | Rejets industriels | Elle peut conduire à des chocs osmotiques susceptibles de perturber la faune et la flore locale du milieu récepteur |
| Pollution thermique | Rejets industriels | Elle influence la solubilité de l'oxygène et l'équilibre biologique du milieu |
| Pollution radioactive | Rejets industriels | Elle peut être très acide. Elle perturbe l'environnement |

3. Pollution physique

Elle est essentiellement industrielle, secondairement domestique. On peut distinguer trois types de polluants ayant un caractère physique: les polluants mécaniques, les polluants thermiques et les polluants atomiques.

3.1. Polluants mécaniques

Ils sont dus aux effluents solides rejetés par les usines. Ces particules solides contribuent à l'altération de l'écosystème par perturbation de la photosynthèse en limitant la pénétration des rayons solaires. Elles peuvent aussi causer chez les animaux aquatiques des agressions mécaniques des épithéliums. On considère que les eaux contenant normalement plus de 80 g / l de matières en suspensions ne peuvent fournir une production de poisson.

Ainsi à 200 mg/l de matières en suspension, les taux de mortalité des poissons suite à des colmatages de branchies sont élevés en salmoniculture.

Chez les coquillages, la présence des particules solides limite leur activité de filtration qui se manifeste par une diminution du taux d'accumulation des bactéries.

D'autre part, la décantation des particules minérales et organiques en suspension aboutie à la formation d'une vase extrêmement pauvre en oxygène et impropre au développement de la végétation aquatique.

3.2. Polluants thermiques

La pollution thermique est représentée par des rejets d'eaux chaudes provenant des systèmes de refroidissement des centrales nucléaires et électriques ce qui provoque un réchauffement considérable des eaux. Le réchauffement est toujours de 6 à 7 °C au minimum et peut avoisiner 10°C. Cet échauffement modifie certaines propriétés physiques de l'eau et notamment une diminution de la densité. Cette diminution restreint les possibilités de mélange de l’eau ainsi recyclée avec les eaux marines normales et altère les possibilités de flottabilité du plancton.

L'élévation de température entraine également une substitution de faunes et de flores : les espèces d'eau froide disparaissent au profit des espèces d'eau chaude.

Cette substitution n'est possible que si la température reste assez éloignée des limites létales: 26 °C pour la truite arc-en- ciel, 28 °C pour le Goujon, 31 °C pour la Gardon, 33 °C pour la tranche et 35 °C pour la carpe.

Le réchauffement des eaux conduit aussi une baisse de la teneur en oxygène dissous et exacerbation de la toxicité de certaines substances. Ainsi celle du cyanure de potassium est multipliée par deux pour un accroissement de température de 10 °C.

3.3. Polluants radioactifs

La source majeure réside dans les rejets chargés d'éléments radioactifs issus d'explosion d'armes nucléaires et des résidus des usines utilisant l'énergie atomique. Les radio-isotopes peuvent exercer leurs effets nocifs directement par le rayonnement ionisant mais aussi par leur accumulation dans des organismes marins. Ainsi dans certaines algues, le facteur de concentration peut atteindre 10 5 à 106 fois la radioactivité de l'eau. De même le phosphore 32P qui se trouve dans l'eau à des concentrations faibles peut être accumulé par les animaux. De ce fait la pollution radioactive des eaux présente des dangers sérieux pour l'équilibre des écosystèmes et pour la santé humaine.

4. Pollution chimique

Elle est due essentiellement aux rejets industriels qui apportent de grandes quantités de substances chimiques, perturbant ainsi l'équilibre de l'écosystème aquatique. Certains de ces produits, entre autres les métaux lourds, sont non biodégradables et peuvent occasionner des intoxications chez l’homme. Les polluants chimiques peuvent avoir aussi pour origine :

- Les eaux usées qui sont habituellement chargées de détergents et d'autres substances à usage domestique.

- Les eaux de ruissellement, issues de terrains agricoles, et qui sont souvent chargées de pesticides et de divers produits chimiques à usage phytosanitaire.

Selon la nature des polluants, on distingue les polluants organiques et les polluants inorganiques.

4.1. Polluants organiques

Les hydrocarbures, les pesticides et les détergents sont les plus importants et les plus dangereux des polluants organiques rencontrés dans les milieux aquatiques.

4.1.1. Les hydrocarbures

On estime qu'environ six millions de tonnes d'hydrocarbures pétroliers sont annuellement déversés dans le milieu océanique du fait de l'activité humaine. De même une quantité importante des hydrocarbures provient de suintements naturels à partir de fissures du plateau continental. On peut citer à ce propos le sinistre survenu à Santa Barbara en Californie qui a libéré dans la mer des milliers de tonnes de pétrole.

Des études effectuées après un déversement accidentel en septembre 1969, dans la baie de Buzzar (côté Est des USA) indiquent que des hydrocarbures pétroliers présentent une rémanence considérable dans les sédiments marins.

Ainsi, les alcanes persistent pendant deux années, le temps de décomposition des hydrocarbures ramifiés et cycliques est nettement inférieur à celui des formes aliphatiques. La dégradation est particulièrement faible sous la surface du sédiment, celui-ci devient alors un véritable réservoir ou s'accumulent les hydrocarbures aromatiques à bas point de distillation.

La pénétration des hydrocarbures dans les chaines alimentaires marines est clairement démontrée par leurs teneurs importantes dans de nombreuses espèces aquatiques. Chez les organismes aquatiques les hydrocarbures s'accumulent dans les zones riches en lipides des endogènes, la contamination peut être directe par absorption d'eau ou indirectement par l'intermédiaire d'une nourriture contaminée.

L'accumulation des hydrocarbures provoque des dégâts très importants ; c'est le cas de la marée noire de l'Amoco - Cadiz qui a entrainé un taux de mortalité très important des poissons de fond et de gros crustacés sur environ 10 km au tour de l'épave du tanker.

Le zooplancton est aussi sensible à cette forme de pollution qui réduit la teneur en oxygène dissous et intoxique les cellules par ingestion de gouttelettes d'huile en suspension. Par contre le phytoplancton est peu sensible aux hydrocarbures. En effet lors de l'accident du torrey-Canyon on n'a pas relevé de mortalité importante du phytoplancton mise à part quelques anomalies observées sur les diatomées et les flagellés.

4.1.2. Les pesticides

Les pesticides, constitués par un ensemble de produits chimiques naturels ou de synthèse, sont destinés à protéger les récoltes par destruction des agents nuisibles à la production végétale et à lutter contre les vecteurs des maladies transmissibles à l'homme et aux animaux.

Selon la nature chimique on distingue plusieurs groupes :

- Les organochlorés tels que le DDT, le Lindane etc. …

-Les organophosphorés parmi lesquels on peut citer le parathion, le phosdrine et le tétraéthyle pyrophosphate (ТЕРР).

- Et enfin, des substances minérales telles que les polychlorobiphényles (PCB).

L'OMS estime que le DTT utilisé depuis 1/4 de siècle contre 28 maladies dangereuses a sauvé 25 millions de vies humaines et prévenu 500 millions de cas de maladies.

Bien que leur utilisation ait des effets bénéfiques, les pesticides ont des conséquences négatives sur l'environnement : les pesticides rejetés dans le milieu aquatique même à de très faibles doses sont accumulés par certains organismes et atteignent de ce fait des doses létales. Le danger de ces polluants réside dans leur résistance à la dégradation chimique et biochimique.

4.2. Polluants inorganiques

Parmi les polluants inorganiques rejetés en grandes quantités par l’industrie, on trouve les résidus de traitement de minerais, traitement de surface, traitement électrolytiques, etc. ... Beaucoup d'entre eux sont riches en métaux lourds et sont donc très toxiques. Dans les eaux de surface les métaux lourds sont de diverses origines : naturelle, industrielles et  agricole.

-Origine naturelle

Les métaux sont naturellement présents dans les roches et les minerais de la croûte terrestre, leur dissémination dans l'environnement est consécutive à des phénomènes géologiques: érosion, altération et lessivage des minéraux des roches et des minerais en particulier en zone minière, volcanisme, sédimentation.

- Origine industrielle

Des rejets industriels en particulier les rejets miniers, ces rejets sont caractérisés par une grande diversité suivant l'utilisation de l'eau. Une multitude de produits et de sous produits minéraux arrivent dans les cours d'eau sans aucun traitement préalable.

-Origine agricole

La pollution par les métaux lourds dans le domaine agricole est une conséquence de l'agriculture intensive et de l'utilisation non raisonnée des engrais et des pesticides. La dégradation de ces produits phytosanitaires, dans le sol, donne des résidus métalliques qui par lessivage et ruissellement, atteignent les milieux hydriques.

5. Pollution microbiologique

La pollution microbiologique des eaux se traduit par une forte contamination par de nombreux agents pathogènes, bactéries et virus, Elle soulève dans bien des cas de redoutables problèmes d'hygiène publique qui ne sont pas limités aux seuls pays du tiers - monde.

Cette extension incessante de la pollution microbiologique des eaux continentales et littorales a pour conséquence une recrudescence d'affections telles que les colibacilloses ou les hépatites virales, dont la fréquence s'accroit avec régularité dans les nations industrialisées.

L'actuelle extension des maladies entériques montre aussi les graves problèmes épidémiologiques qui peuvent résulter de cette contamination microbiologique des eaux. De façon générale, l'eau de boisson et celle utilisée pour la préparation des aliments constituent la principale cause de pathologie des populations humaines.

De nombreuses affections pathogènes sont favorisées par la pollution biologique des eaux : outre les colibacilloses, c'est par exemple le cas des dysenteries, y inclus du choléra, de la typhoïde, des shigelloses, des maladies virales entériques.

L'utilisation des cours d'eau comme moyen de dilution des effluents urbains présente donc de graves conséquences pour l'hygiène publique. Il semble que la pollution par des matières organiques permette à de nombreuses espèces de germes pathogènes de se multiplier dans des proportions incommensurables par rapport à ce qu'ils auraient pu faire dans des eaux propres.

Même le rejet des eaux d'égouts urbains en mer présente de sérieux risques bactériologiques pour les baigneurs et a fortiori pour les consommateurs de coquillages Le fameux pouvoir antibiotique de l'eau de mer , souvent évoqué par le passé pour justifier les comportements inadmissibles et irresponsables des collectivités locales ou de pollueurs privés , ne joue que dans certaines limites.

Comme l'identification des organismes pathogènes dans l'eau est longue, le comptage des germes test est utilisé pour les contrôles de routine. Les germes test les plus fréquemment utilisés sont les coliformes fécaux (formés essentiellement d'Escherichia coli) et parfois aussi des streptocoques fécaux.

6. Evaluation de la pollution

La plupart des effluents pollués sont des mélanges très complexes dont la composition varie suivant leur provenance industrielle, agricole ou urbaine. L’évaluation de la pollution est donc basée sur des classifications selon les propriétés globales de l’effluent. La classification la plus immédiate de ces composés est de les répertorier en fonction de leur taille (tableau 4).

Tab.4 : Classification des composés de l’effluent suivant leur taille (Source : [Sperandio, 1998]).

| Classification | Diamètre des particules (μm) | Caractéristique | Exemple de composé |
| --- | --- | --- | --- |
| Soluble | < 0,08 |  | Carbohydrates simples, acides aminés, acides gras volatils, protéines, polysaccharides (amidon, cellulose), … |
| Colloïdale | 0,08 - 1 | Limite entre phase solide et soluble | Graisses, bactéries libres, débris cellulaires, … |
| Supra-colloïdale | 1 – 100 | Matières fines en suspension, visibles à l’oeil nu ; Contribue à la turbidité de l’eau | Fibres cellulosiques, agrégats lipidiques, flocs bactériens, macroprotéines, |
| Particulaire | > 100 | Composés grossiers |  |

Une autre classification très importante est fondée sur la capacité des polluants à être dégradés.

On distingue deux classes principales :

- Les matières biodégradables : elles sont dégradées par les micro-organismes, et peuvent être structurées en deux groupes :

- matières rapidement biodégradables : composées de substances solubles, elles sont directement assimilées par les bactéries ;

- matières lentement biodégradables : composées de substrats particulaires formés par un mélange de substances organiques solides, colloïdales et solubles. Ces matières sont soumises à certains processus intermédiaires avant d’être assimilées par les populations bactériennes.

- Les matières non biodégradables : ces substances inertes ne subissent aucun phénomène biologique de transformation. Elles peuvent être de nature aussi variée que des métaux lourds ou des composés issus de la mortalité des micro-organismes par exemple.

Les polluants nécessitant un traitement biologique sont d’une part les matières carbonées ou organiques biodégradables qui constituent de loin la première cause de pollution des ressources en eau et, d’autre part, les matières azotées qui sont principalement présentes dans les eaux usées urbaines ou industrielles de type agro-alimentaire. Leurs conséquences sur le milieu naturel sont :

- pour les matières carbonées ou organiques (qui ont la particularité commune de posséder au moins un atome de carbone), d’être polluantes lorsque leur quantité dépasse la capacité d’auto épuration naturelle du milieu récepteur. En effet, la dégradation de ces substances (oxydation par des micro-organismes) provoque une consommation d’oxygène au détriment des organismes aquatiques. Nous noterons également l’existence de matières inorganiques carbonées pouvant être dégradées ;

- pour les matières azotées qui sont des éléments nutritifs, d’entraîner la prolifération d’algues et de végétaux aquatiques, ce qui génère un phénomène d’eutrophisation. La présence de phosphates accélère ce phénomène d’eutrophisation.

La structure chimique des polluants permet de distinguer les matières organiques des matières inorganiques selon le tableau 5.

Tab.5 : Classification des composés de l’effluent suivant leur nature chimique (Source : (Hadj-Saddock, 1999]).

| Classification | Caractéristique | Exemple de composé |
| --- | --- | --- |
| Matière organique | Possède au moins un atome de carbone lié à un atome d’hydrogène | Hydrates de carbone, protéines, matières grasses, huiles, pesticides, phénols, azote organique… |
| Matière inorganique ou minérale | Ne contient pas de carbone | Métaux lourds, azote ammoniacal, nitrates et nitrites, phosphates, sulfates, chlorures,… |

7. Analyse des paramètres de l’effluent à traiter

Les caractéristiques des effluents à traiter doivent être nécessairement validées par des compagnes de mesures effectuées sur des échantillons prélevés en continu durant 24 heures (en temps sec et en temps de pluie) de façons que les volumes de prises soient proportionnels aux débits instantanés de l’effluent avec constitution d’un échantillon moyen de 24h réfrigéré, permet de définir l’identité ou la morphologie singulière de l’effluent.

Ces compagnes de mesure permettront en outre de vérifier la cohérence des rapports suivants :

DCO / DBO5 ;  MES/ DBO5 ; DBO5 / NTK ; DCO / Pt et MVS / MES

Tab.6 : Relation entre les paramètres de pollution

| Ratio | Effluent urbain strict | Signification |
| --- | --- | --- |
| DCO/DBO5 | 2,2-2,4 | indiquera la mixité et la biodégradabilité relative de l'effluent |
| MES/DBO5 | 0,8-1,2 | aura une influence sur le % MVS de l'effluent et la production de boues en excès |
| DBO5/NTK | 4-5 | indiquera la mixité relative de l’effluent et influencera le dimensionnement du réacteur biologique en cas de traitement de l’azote (nitrification) |
| N-NH4/NTK | 0,6-0,8 | indiquera le degré d'ammonification réalisé durant le transfert de l'effluent dans le réseau ainsi que de la présence potentielle d’une situation "septique" (notamment lors de la présence de conduite refoulement) |
| DCO/Pt | 44-50 | indiquera la mixité relative de l'effluent, les potentialités et la faisabilité d'un traitement biologique du phosphore |
| MVS/MES | 0,65-0,75 | indiquera "l'organicité" de l'effluent ainsi que sa mixité relative, et aura une incidence importante sur : - la production de boues biologiques en excès, - la qualité mécanique des boues activées (définie par son IM ou IB), - le taux de MVS dans le réacteur biologique, - le dimensionnement du réacteur biologique tant pour le traitement de la pollution carbonée que pour la nitrification et la dénitrification simultanée (dans le même bassin). - le dimensionnement du clarificateur (indirectement par l'influence sur l'IM). - le dimensionnement de la filière boue (directement par l'influence sur la production de boue et indirectement par l'influence sur l'IM) |
| DCO/NTK | 8,8-12 | indiquera la mixité relative de l'effluent et aura une influence sur la dénitrification et sur l'intérêt d'une zone d'anoxie dissociée du bassin d'aération |

Selon la nature, l’importance de la pollution et les objectifs recherchés, les procédés de traitement mis en œuvre dans une station d’épuration pour assainir des eaux résiduaires sont différents. Ces procèdes peuvent être basés sur des processus physico-chimiques et/ou biologiques.