Chapitre II : Assainissement

I. Définition :

L'assainissement désigne l'ensemble des techniques et des actions mises en œuvre pour la gestion, le traitement et l'évacuation des eaux usées, des déchets et des excréta afin de préserver la santé publique et l'environnement.

Il existe deux grands types d'assainissement :

Assainissement collectif : Il repose sur un réseau d'égouts qui collecte et transporte les eaux usées vers une station d'épuration avant leur rejet dans le milieu naturel.

Assainissement autonome (ou non collectif) : Il concerne les habitations non raccordées à un réseau collectif et repose sur des installations individuelles, comme les fosses septiques ou les filtres plantés.

II. Objectif de l’assainissement :

L'objectif de l'assainissement est de garantir un environnement sain en évacuant et en traitant les eaux usées et les déchets de manière efficace et durable. Il vise à :

Protéger la santé publique : Réduire la propagation des maladies hydriques (choléra, dysenterie, typhoïde, etc.) en évitant la contamination des sources d’eau potable et des sols.

Préserver les ressources en eau : Empêcher la pollution des nappes phréatiques, des rivières et des océans par des rejets non traités.

Améliorer la qualité de vie : Offrir un cadre de vie propre et hygiénique, limitant les nuisances olfactives et sanitaires.

Protéger l’environnement : Réduire l’impact des rejets d’eaux usées et des déchets sur les écosystèmes aquatiques et terrestres.

Contribuer à l’adaptation au changement climatique : Prévenir les risques d’inondation et de pollution en adaptant les infrastructures d’assainissement aux conditions climatiques extrêmes.

III. Les types des eaux à évacuer :

Les eaux à évacuer dans le cadre de l'assainissement sont classées en plusieurs catégories en fonction de leur origine et de leur niveau de pollution. On distingue principalement :

Les eaux usées domestiques: eaux provenant des cuisines, des lavabos, des douches et des machines à laver, contenant des résidus de savon, de graisses et de détergents.

Les eaux usées industrielles: Eaux issues des procédés industriels, pouvant contenir des produits chimiques, des hydrocarbures, des métaux lourds ou d'autres polluants spécifiques à chaque industrie.

Les eaux pluviales : Eaux de ruissellement provenant des précipitations, pouvant entraîner des polluants (huiles, métaux lourds, pesticides) lorsqu’elles s’écoulent sur les routes, les toits ou les sols imperméabilisés.

IV. les types des réseaux d’assainissement :

Les réseaux d’assainissement sont classés en fonction de la gestion des eaux usées et pluviales. On distingue principalement deux types de réseaux :

Le réseau unitaire : Il collecte et transporte les eaux usées domestiques, industrielles et les eaux pluviales dans une seule canalisation.

Avantages : Moins coûteux à construire qu’un réseau séparatif.

Inconvénients : En cas de fortes pluies, il peut provoquer des débordements d’eaux non traitées dans le milieu naturel (déversements en temps de pluie).

Le réseau séparatif : Il comporte deux conduites distinctes, une pour les eaux usées, dirigées vers une station d’épuration et une autre pour les eaux pluviales, évacuées directement dans le milieu naturel (rivière, mer, etc.).

Avantages : Limite les risques de surcharge des stations d’épuration et réduit la pollution en cas de fortes précipitations.

Inconvénients : Plus coûteux en termes d’infrastructure et d’entretien.

V. Le dimensionnement d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales :

Le dimensionnement d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales repose sur plusieurs étapes essentielles pour garantir l’évacuation efficace des eaux et éviter les inondations. Voici une approche méthodologique :

1. Collecte des données :

Avant de dimensionner le réseau, il faut réunir plusieurs types de données :

- Données météorologiques : intensité et durée des précipitations (courbes IDF – Intensité-Durée-Fréquence).

- Données topographiques : pentes naturelles, altitudes, points bas.

- Données hydrologiques : caractéristiques des bassins versants (superficie, coefficient de ruissellement).

- Données urbanistiques : taux d’imperméabilisation des surfaces, type de sol.

Définition du Bassin Versant :

Un bassin versant est une zone géographique délimitée par des lignes de crête, dans laquelle toutes les eaux de pluie s’écoulent naturellement vers un même point de sortie, comme une rivière, un lac ou la mer.

Définition du Coefficient de Ruissellement (C) :

Le coefficient de ruissellement (C) est un facteur sans unité qui représente la proportion des précipitations qui s’écoule en surface sans s’infiltrer dans le sol. Il varie entre 0 et 1 :

C=0 : Toute l'eau s'infiltre (sol très perméable, comme du sable).

C=1 : Toute l'eau ruisselle (surface imperméable, comme du béton).

L’intensité pluviométrique : I (en mm/h ou mm/min) est une donnée essentielle pour le dimensionnement des réseaux d’assainissement pluvial. Elle est généralement déterminée à partir d’une loi d’intensité-durée-fréquence (IDF), qui exprime I en fonction de la durée de pluie t et de la période de retour T.

Formule Générale de l’Intensité Pluviométrique (IDF) :

La relation la plus courante est de la forme :

où :

I = intensité de la pluie en mm/h

t = durée de pluie en minutes ou heures

T = période de retour (années)

a,b,n = coefficients empiriques qui dépendent de la région et de 𝑇

Ces coefficients sont obtenus à partir des données météorologiques locales.

Méthode de Montana :

Une autre approche courante est :

où A et B sont des coefficients spécifiques à la région.

2. Détermination du débit à évacuer :

Avant de dimensionner les conduites, il est essentiel de calculer le débit des eaux pluviales à évacuer. On utilise généralement la formule rationnelle :

Q = C×I×A

où :

Q : débit de pointe (m³/s),

C : coefficient de ruissellement (dépend du type de surface, ex. 0,9 pour le béton, 0,2 pour un sol naturel),

I : intensité pluviométrique (mm/h) pour une durée de retour donnée,

A : surface du bassin versant (ha).

Le choix de la période de retour (𝑇) dépend du type de projet :

- Zones résidentielles : 2 à 10 ans

- Zones industrielles : 10 à 20 ans

- Infrastructures sensibles : 50 à 100 ans

Le débit obtenu servira de base au dimensionnement des conduites.

3. Type d’écoulement et choix de la pente :

Les conduites d’assainissement fonctionnent généralement en écoulement gravitaire. Deux cas peuvent se présenter :

Écoulement à surface libre : le conduit n’est pas totalement rempli (régime non pressurisé).

Écoulement en charge : le conduit est totalement rempli (cas à éviter sauf en réseau sous pression).

La pente est choisie de manière à assurer une vitesse d’auto-curage (V ≥ 0,6 m/s) pour éviter les dépôts. Une pente minimale est recommandée selon le diamètre des tuyaux :

| Diamètre (mm) | Pente minimale (%) |
| --- | --- |
| 200 | 0,5 - 1 |
| 300 | 0,3 - 0,5 |
| 500 | 0,2 - 0,3 |
| 1000 | 0,1 - 0,2 |

4. Calcul du diamètre des conduites :

Le choix du diamètre se fait en fonction du débit et de la pente. La formule de Manning-Strickler permet de calculer la vitesse d’écoulement :

V= 1n × Rh23 × S12

et le débit :

Q=V ×A

avec :

n : coefficient de rugosité de Manning (ex. 0,013 pour le béton, 0,011 pour le PVC),

R h: rayon hydraulique  = 𝐴 /𝑃 , où  A est la section mouillée et P le périmètre mouillé,

S : pente de la conduite (m/m),

A : aire de la section mouillée (m²).

Pour des conduites circulaires, en écoulement plein :

Q= 1n × π D24× D423 × S12

Donc la formule de diamètre D :

D= 4Q ×nπ×S1238

où D est le diamètre intérieur du conduit (m).

5. Vérification des vitesses et hauteurs d’eau :

Une fois le diamètre initial déterminé, il faut vérifier que :

La vitesse d’écoulement est comprise entre 0,6 m/s et 3-5 m/s pour éviter l’érosion ou les dépôts.

Le taux de remplissage (h/D) est correct. On privilégie un remplissage entre 50 % et 75 % pour éviter la mise en charge.

Exemple de calcul :

Un bassin versant imperméable de 10 ha produit un débit de pointe de 1,2 m³/s. On choisit une pente de 0,5 % et un tuyau en béton (n = 0,013).

Solution :

On a les donnes suivantes :

A = 10 ha ,  Q = 1,2 m3/s,  S = 5 % = 0,05, n = 0.013.

On a la formule de diamètre :

D= 4Q ×nπ×S1238             Avec l’application numérique on trouve  D = 0.59m = 590 mm

Formule de Chézy :

La formule de Chézy est utilisée en hydraulique pour calculer la vitesse d’écoulement dans un canal ouvert ou une rivière. Elle s’exprime sous la forme :

V=C × R ×S

où :

V : est la vitesse moyenne de l’eau (m/s),

C : est le coefficient de Chézy (dépendant de la rugosité du lit et des conditions d’écoulement),

R : est le rayon hydraulique (m)

S : est la pente hydraulique, souvent assimilée à la pente du canal ou de la rivière.

Le coefficient de Chézy peut être déterminé empiriquement ou à l’aide de formules comme celle de Manning :

C= 1n R16

où n est le coefficient de Manning.

Cette formule est particulièrement utile en hydraulique fluviale et en conception de canaux pour estimer la vitesse d'écoulement et le débit.

Exercice : Application de la formule de Chézy

Un canal trapézoïdal a une largeur de fond de 4 mètres, une hauteur d’eau de 2 mètres, et des talus ayant une pente de 1V:2H (c'est-à-dire, chaque mètre de hauteur correspond à 2 mètres de largeur supplémentaire de chaque côté).

La pente du canal est de 0,0015 et le coefficient de Chézy est 50.

Questions :

Calculer la section mouillée A.

Calculer le périmètre mouillé P

Déterminer le rayon hydraulique R.

Calculer la vitesse d’écoulement 𝑉en utilisant la formule de Chézy.

Déterminer le débit 𝑄 en utilisant la relation Q=A⋅V

Solution de l'exercice

Données :

Largeur de fond : b=4 m, Hauteur d’eau : h=2 m

Pente des talus : 1V:2H (chaque côté du talus s’étend de 2×h=4 m horizontalement)

Pente du canal : S=0,0015, Coefficient de Chézy : C=50

1. Calcul de la section mouillée 𝐴

La section mouillée A est donnée par : A=(b+2h)×h

A = (4+2×2)×2=(4+4)×2=8×2=16 m2

2. Calcul du périmètre mouillé 𝑃 :

Le périmètre mouillé est la somme de la largeur de fond et des longueurs des deux talus.

La longueur de chaque talus (L) est donnée par le théorème de Pythagore :

L=h2 + 2h2     = 4,47 m

Le périmètre mouillé P est donc : P=b+2L= 12,94m

3. Calcul du rayon hydraulique R : R= P / A = 16 / 12,94 = 1,24 m

4. Calcul de la vitesse d’écoulement V :

La formule de Chézy est : V=C × R ×S

V=50 × 1.24 ×0.0015  = 2,16 m / s

5. Calcul du débit 𝑄

𝑄 = 𝐴×𝑉 =16 ×2,16=34,56 m3/𝑠

​

Application sur les conduites des eaux usées :

Dans une agglomération de 40 000 habitants, la conduite du réseau d'assainissement est en béton présente une pente moyenne de S = 1.5 % et un coefficient de Strickler Ks= 75.

Données : Dot = 150 l/hab/j et le taux de rejet Tr = 85%

1. Calculer le débit maximal évacué par la conduite.

2. Calculer le diamètre de la conduite.

3. Calculer la vitesse d’écoulement.

Solution :

- Le débit moyen des eaux usées :

QMoy.j= N ×Dot ×Tr86400       (l/s)

QMoy.j= 40000 ×150 ×0.8586400   =  59.02 l/s

Le coefficient de pointe Kp :

Kp=1.5+ 2.5Qmoy.j

Kp=1.5+ 2.559.02    =  1.82

Le débit de pointe évacué sera :

Q𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 = 𝐾𝑝 x 𝑄𝑚𝑜𝑦𝑗   =  1.82 × 59.02 = 107.4 l/s  = 0.107 m3 /s

- Calcul du diamètre :

Dcal= 3,2×Q Ks×S1238   = 3,2×0.107 75×(0.015)1238     =   0.291 m

On adopte un diamètre normalisé DN = 0.300 m

- Calcul de la vitesse d’écoulement :

VPS = KS .D2/3 .I1/2 / 42/3

VPS = 75 x .0.32/3 .0.0151/2 / 42/3   donc  VPS = 1.64 m/s